## Sheet1
三四级超时+设备设施故障（所用16类）
温度过高
整流模块故障告警
电池供电告警
整流模块通信状态告警
电池温度过高告警
电池组中间点电压不平衡
工作异常告警
开关电源通信状态告警
普通空调通信状态告警
非智能设备采集器通信状态告警
整流模块温度过高告警
防雷器故障告警
整流模块风扇告警
监控模块故障告警
总电压过低
总电压过高